Załącznik nr 1 – Formularz oferty

..................... dn. ..................

Firma Wykonawcy:………………………………………………

Adres Wykonawcy:………………………………………………….

NIP .............................................

REGON.........................................

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

„Zakup filtrów do central wentylacyjnych” DAiI 05/01/2018

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa filtrów do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych przy ul. Podole 60 w Krakowie:

- Filtr kieszeniowy G4 592x592/360 mm 6  kieszeni– 20 szt.;

- Filtr kieszeniowy G4 490x592/360 mm 6 kieszeni – 4 szt.;

- Filtr kieszeniowy G4 592x592/360 mm 6 kieszeni – 8 szt.;

- Filtr kieszeniowy G4 490x592/360 mm 6 kieszeni – 4 szt.;

- Filtr kieszeniowy F7 592x592/600 mm 6 kieszeni – 18 szt.;

- Filtr kieszeniowy F7 490x592/600 mm 6 kieszeni – 4 szt.;

- Filtr kieszeniowy G4 286x286/360 mm 3 kieszenie – 2 szt.;

- Filtr kieszeniowy G4 286x592/360 mm 3 kieszenie – 15 szt.;

- Filtr kieszeniowy F7 592x592/360 mm 6 kieszeni – 6 szt.;

- Filtr kieszeniowy F7 286x286/360 mm 3 kieszeni – 1 szt.

Parametry techniczne dla wszystkich filtrów:

- Rodzaj materiału ramy: metal;

- Grubość ramy w filtrach kieszeniowych: 20 mm.

Parametry techniczne dla filtrów F7:

- Filtry muszą spełniać normę EN 779:2012 r.;

- Efektywność energetyczna filtra: A+ potwierdzona certyfikatem;

- Filtry winny być wykonane z materiału syntetycznego nie naładowanego elektrycznie typu Nano Wave.

Filtry powinny posiadać trwałe przeszycia ograniczające rozwarcie kieszeni.

Filtry muszą być fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i utylizacji filtrów zużytych zgodnie                          z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości od dnia dostawy.

3.Składam(y) ofertę wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 16.01.2018 r. DAiI 05/01/2018 za kwotę:

Cena netto: ……………………

słownie: ……………………………………………………….

Cena brutto: …………………

słownie: ………………………………………………….……

4.Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w zapytaniu ofertowym.

5.Zamówienie będzie złożoną z chwilą przekazania informacji o wyborze oferty.

6.Termin dostawy: 14 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty.

7.Podstawą dokonania zapłaty będzie potwierdzenie wykonania dostawy przez Zamawiającego.

8.Zapłata za wykonanie dostawy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, po potwierdzeniu wykonania dostawy.

9.Przedmiotem oferty jest zamówienie określone zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym.

10.Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia.

11.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

12.Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

13.Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

14.Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

15.Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

PODPIS(Y)

Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

........................................................................