Kraków, 12 lipca 2016 r.

**Zapytanie ofertowe  
DAiI 2/07/2016**

W imieniu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. (zwanego dalej również „Zamawiającym”) zwracam się z zapytaniem ofertowym DAiI 2/07/2016, dotyczącym przedstawienia oferty na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia podsufitowego wraz z instalacją w dwóch pomieszczeniach w budynku MPTI.

**Zamawiający:**

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

**Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zestawu oświetlenia podsufitowego (sufit podwieszany) w dwóch pomieszczeniach, w budynku MPTI w Krakowie przy ul. Podole 60.

malej kolor korekcji (0.13) 5 punktów świetlnych

dużej kolor korekcji (0.21) 5 punktów świetlnych

system powinien mieć opcje pełnej regulacji tj:

* możliwość zmiany położenia punktu świetlnego - mile widziane systemy oparte na szynach
* regulacja kierunku światła
* możliwość regulacji natężenia światła - jako opcja

Cały system oświetlenia powinien być w kolorze ciemnym najlepiej czarnym matowym bez żadnych elementów odblaskowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia i uzyskania akceptacji dla projektu oświetlenia.

Ze względu na specyficzny rodzaj wykonywanej pracy w pomieszczeniach sugerujemy wizytę konsultantów w studio.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu Gwarancji Jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16/08/2016.**

**Kryteria oceny ofert:** 100% cena.

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi będzie płacone jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury, w kwocie odpowiadającej cenie wskazanej w ofercie.

**Termin związania ofertą: 21 (dwadzieścia jeden) dni od ostatecznego terminu składania ofert.**

**Opis sposobu przygotowania oferty.**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferta powinna być:

1. musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,
2. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

**Miejsce i termin składania ofert.**

Skan oferty należy przesłać mailem na adres: zamowienia@sse.krakow.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26/07/2016 r. godz. 1400 .

Oryginał oferty wybrany Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60 w Krakowie w dniu podpisania umowy.

**Opis sposobu obliczania ceny.**

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy.

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy.

Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania warunków oferty i umowy z wybranym wykonawcą.

**Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

**Informacje pozostałe.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

**Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty